## RECAP
RÉCAPITULATIF – DPGF LOT 303 CSV ¦ L'ALLÉGORIE – LUMBIN
45 logements collectifs + 4 villas ¦ RE2020 seuil 2022 ¦ Lot 303 – Chauffage · Ventilation · Sanitaire
ZONE / BÂTIMENT | MONTANT HT (€) | MONTANT TTC (€)
Bâtiment A
Bâtiment B
Bâtiment C
Bâtiment D
Bâtiment E
Villas 123
Villa 4
TOTAL GÉNÉRAL HT | 0 | 0

## BAT A
BÂTIMENT A
DÉSIGNATION | QTE | Unité | PU € HT | MONTANT € HT
2. ÉTUDES D'EXÉCUTION
Prestation conforme au CCTP | 1 | ens
▸ SOUS-TOTAL 2. – ÉTUDES D'EXÉCUTION
3.1. PLOMBERIE SANITAIRE
3.1.1. Appareils sanitaires niveaux 0 et 1 – accession
Attente évier | 7 | ens
Attente vasque simple | 5 | ens
Attente vasque double | 3 | ens
Douche PMR | 5 | ens
Paroi de douche simple 120 cm | 1 | u
Paroi de douche double 120+90 cm | 4 | u
Douche encastrée | 3 | u
Paroi de douche simple 120 cm | 0 | u
Paroi de douche double 120+90 cm | 3 | u
WC suspendu | 11 | u
Attente LL/LV | 14 | ens
Robinet de puisage terrasse/balcon logement – DN15 | 7 | u
Robinet de puisage terrasse sommitale – DN15 | 0 | u
3.1.2. Appareils sanitaires attiques – accession
Attente évier | 2 | ens
Attente vasque simple | 1 | ens
Attente vasque double | 2 | ens
Douche PMR | 0 | ens
Paroi de douche simple 120 cm | 0 | u
Paroi de douche double 120+90 cm | 0 | u
Douche encastrée | 3 | u
Paroi de douche simple 120 cm | 0 | u
Paroi de douche double 120+90 cm | 3 | u
WC suspendu | 4 | u
Attente LL/LV | 4 | ens
Robinet de puisage terrasse/balcon logement – DN15 | 2 | u
Robinet de puisage terrasse sommitale – DN15 | 1 | u
3.1.3. Appareils sanitaires BRS
Attente évier | 1 | ens
Vasque simple | 0 | ens
Vasque double | 1 | ens
Baignoire | 1 | ens
Douche PMR | 0 | ens
Paroi de douche simple 120 cm | 0 | u
Paroi de douche double 120+90 cm | 0 | u
Douche encastrée | 0 | u
Paroi de douche simple 120 cm | 0 | u
Paroi de douche double 120+90 cm | 0 | u
WC au sol | 1 | u
Attente LL/LV | 2 | ens
Robinet de puisage terrasse/balcon logement – DN15 | 1 | u
Robinet de puisage terrasse sommitale – DN15 | 1 | u
3.1.4. Eau Froide (EF)
Clapet type EA
DN 40 | 1 | u
Vanne d'arrêt générale repérée
DN 30 | 2 | u
DN 40 | 1 | u
Détendeur NF 3 bars
DN 20 | 0 | u
DN 26 | 0 | u
DN 30 | 0 | u
DN 40 | 1 | u
Filtre à tamis + robinet de purge – DN32 laiton
DN 20 | 0 | u
DN 26 | 0 | u
DN 30 | 0 | u
DN 40 | 1 | u
Liaison vanne–GT sous-sol – tube multicouche – calorifuge PU 13 mm
DN 20 | 0 | ml
DN 26 | 0 | ml
DN 30 | 43 | ml
DN 40 | 19 | ml
Colonne montante EF – tube multicouche – GT palière calorifuge mousse PU 9 mm
DN 12 | 0 | ml
DN 16 | 0 | ml
DN 20 | 0 | ml
DN 26 | 0 | ml
DN 30 | 9 | ml
DN 40 | 0 | ml
Anti-bélier en tête de colonne | 1 | ens
Vanne d'arrêt 1/4T repérée - dérivation logement
DN 16 | 2 | u
DN 20 | 10 | u
Clapet anti-retour type EA
DN 16 | 2 | u
DN 20 | 10 | u
Manchette de compteur + étrier
DN 16 | 2 | u
DN 20 | 10 | u
Détendeur NF
DN 16 | 2 | u
DN 20 | 10 | u
Nourrice de distribution préfabriquée laiton | 10 | u
Liaison chaudière/PAC–nourrice ECS – tube multicouche apparent
DN 12 | 0 | ml
DN 16 | 16 | ml
DN 20 | 4 | ml
DN 26 | 0 | ml
Distribution terminale hydrocâblée EF – tube PER sous fourreau
DN 10 | 216 | ml
DN 12 | 380 | ml
DN 16 | 0 | ml
3.1.5. Eau Chaude Sanitaire (ECS)
Liaison chaudière/PAC–nourrice ECS – tube multicouche – apparent
DN 12 | 0 | ml
DN 16 | 16 | ml
DN 20 | 4 | ml
DN 26 | 0 | ml
Nourrice distribution ECS préfabriquée laiton – vanne d'arrêt amont incluse – nombre départs selon plan | 10 | u
Distribution terminale hydrocâblée ECS – tube PER sous fourreau (encastré)
DN 10 | 0 | ml
DN 12 | 260 | ml
DN 16 | 0 | ml
3.1.6. Eaux Usées – Eaux Vannes (EU/EV)
Évacuation apparente en plinthe – tube PVC NF M1
DN 30 | 18 | ml
DN 40 | 81 | ml
DN 50 | 8 | ml
DN 100 | 16 | ml
Chute EU EV CHUTUNIC
DN 100 | 50 | ml
Chute EU EV – tube PVC NF M1
DN 100 | 57 | ml
Collecteur EU/EV en sous-sol – tube PVC NF M1
DN 100 | 72 | ml
DN 125 | 68 | ml
DN 160 | 0 | ml
DN 200 | 0 | ml
Ventilation primaire EU/EV
Sortie en toiture – tube PVC Ø int.100 + chapeau pare-pluie + grillage anti-volatile | 6 | u
Sortie dans souche maçonnée compris grillage anti-volatile | 4 | u
Clapet anti-vide en gaine technique – selon plans | 2 | u
3.1.7. Eaux Pluviales (EP)
Réseau EP en sous-sol – tube PVC NF M1
DN 100 | 46 | ml
DN 125 | 16 | ml
DN 160 | 18 | ml
DN 200 | 3 | ml
3.1.8. Désinfection et analyse des réseaux EF/ECS
Prestation conforme au CCTP | 1 | ens
3.1.9. Relevage eaux de la rampe
Pompe de relevage WILO compris accessoires et raccordement électrique ,,, | 1 | ens
Réseau refoulement – tube PVC pression Ø int.50 jusqu'au collecteur EU | 6 | ml
▸ SOUS-TOTAL 3.1. – PLOMBERIE SANITAIRE
3.2. VENTILATION
3.2.1. Entrées d'air
Entrée d'air hygroréglable EH ATLANTIC en coffre VR ou menuiserie – (Dnew+Ctr) ≥ 39 dB | 15 | u
Entrée d'air hygroréglable EHT ATLANTIC en maçonnerie + silencieux SCD circ – (Dnew+Ctr) ≥ 47 dB | 19 | u
3.2.2. Bouches d'extraction
Bouche d'extraction cuisine hygroréglable | 10 | u
Bouche d'extraction SdB hygroréglable | 6 | u
Bouche d'extraction WC hygroréglable | 10 | u
Bouche d'extraction SDB/WC hygroréglable | 6 | u
Bouche d'extraction cellier hygroréglable | 6 | u
3.2.3. Réseaux de gaines VMC
Conduit vertical (colonne) – acier galvanisé
DN 125 | 33 | ml
DN 160 | 24 | ml
DN 200 | 15 | ml
DN 250 | 0 | ml
Conduit horizontal collecteur – acier galvanisé
DN 125 | 13 | ml
DN 160 | 13 | ml
DN 200 | 10 | ml
DN 250 | 12 | ml
DN 315 | 3 | ml
DN 400 | 0 | ml
Liaison terminale bouche–colonne – gaine souple
DN 125 | 19 | ml
3.2.4. Groupe d'extraction
Caisson d'extraction ATLANTIC COMETE – agréé 400°C ½ h catégorie 4 – IP x4 – moteur EC – dépressostat 80 Pa – interrupteur de proximité intégré | 1 | u
Pièges à son circulaires
Ø250 | 1 | u
Ø315 | 1 | u
Manchettes souples aspiration/refoulement | 2 | u
▸ SOUS-TOTAL 3.2. – VENTILATION
3.3. CHAUFFAGE NIVEAUX 0 ET 1
3.3.1. Production – chaudières gaz à condensation
Chaudière murale gaz condensation SAUNIER DUVAL ThemaPlus M CONDENS ou CONDENS 26 kW (1 SdB) | 7 | u
Chaudière murale gaz condensation SAUNIER DUVAL ThemaPlus M CONDENS 31 kW (2 SdB) | 1 | u
Commande à distance filaire SAUNIER DUVAL EXACONTROL E7-C | 8 | u
Antitartre magnétique BWT ECS | 8 | u
3.3.2. Évacuation fumées – conduit collectif 3CEP MULTI+ POUJOULAT
Conduit concentrique collectif 3CEP
Ø 80/125 | 4 | ens
Ø 110/160 | 0 | ens
Ø 160/200 | 0 | ens
3.3.3. Distribution chauffage N0/N1
Liaison chaudière–nourrice chauffage – tube multicouche
DN 16 | 24 | ml
DN 20 | 0 | ml
Nourrice distribution chauffage préfabriquée – nombre de départs adapté au nombre de radiateurs | 8 | u
Distribution nourrice–radiateurs – tube PER BAO sous fourreau encastré dans cloisons/doublages
DN 10 | 508 | ml
DN 13 | 0 | ml
DN 16 | 86 | ml
DN 20 | 23 | ml
DN 26 | 0 | ml
3.3.4. Émission – radiateurs et sèche-serviettes
Radiateur acier FINIMETAL REGGANE 3010 | 29 | u
Sèche-serviette FINIMETAL TAHITI | 1 | u
Robinet thermostatisable tête thermostatique Keymark certifiée ΔT ≤ 0,20 K | 19 | u
Robinet thermostatique de zone (pièce thermostat) – sans tête thermostatique | 10 | u
▸ SOUS-TOTAL 3.3. – CHAUFFAGE N0/N1
3.4. GAZ NATUREL
3.4.1 Réseau gaz – depuis coffret GRDF (fourni posé lot GO)
Liaison coffret GRDF–gaine technique – tube acier noir NFA 49-140 soudé – peinture conventionnelle – protection mécanique si h < 2 m
DN 25 | 29 | ml
DN 30 | 0 | ml
DN 40 | 32 | ml
DN 50 | 6 | ml
Colonne montante – tube acier noir NFA 49-140 – peinture conventionnelle
DN 25 | 3 | ml
DN 30 | 9 | ml
DN 40 | 0 | ml
Vanne d'arrêt repérée en pied de chaque colonne
DN 25 | 1 | u
DN 30 | 1 | u
DN 40 | 0 | u
Dérivation par logement (ensemble) – coude + robinet d'arrêt + contre-coude + 2 raccords compteur + pose compteur fourni GRDF avec repérage + plaque de fixation | 8 | ens
Liaison compteur–chaudière – tube cuivre recuit sous fourreau – L < 15 m
DN 20 | 71 | ml
Liaison compteur–chaudière – tube onduleux inox TRACPIPE BANIDES DEBEAURAIN ATG PLT002 CERTIGAZ sous fourreau – L ≥ 15 m
DN 20 | 0 | ml
DN 26 | 0 | ml
Alimentation terminale chaudière – tube cuivre écroui
DN 20 | 12 | ml
DN 26 | 0 | ml
Ventilation haute (VH) gaine technique gaz – conduit acier galvanisé + chapeau pare-pluie + solin
DN 160 | 3 | ml
▸ SOUS-TOTAL 3.4. – GAZ NATUREL
3.5. CHAUFFAGE NIVEAU 2 – PAC AIR/EAU + PCBT
3.5.1. Production – PAC air/eau
Unité extérieure PAC ATLANTIC SYNEA 3 compris accessoires | 2 | ens
Liaisons frigorifiques | 34 | ml
Thermostat modulant programmable filaire ATLANTIC NAVILINK | 2 | u
Antitartre magnétique BWT ECS | 2 | u
Aquastat PCBT | 2 | u
3.5.2. Distribution – plancher chauffant basse température (PCBT)
Liaison PAC–nourrice PCBT – tube PER sous fourreau
DN 16 | 0 | ml
DN 20 | 16 | ml
DN 26 | 0 | ml
Nourrice PCBT préfabriquée REHAU – 2 robinets de vidange + 2 thermomètres + 1 débitmètre par circuit de retour | 2 | u
Tube plancher chauffant – PEX BAO REHAU RAUTHERM – barrière anti-oxygène
Ø int.13 × ext.16 mm | 1098 | ml
3.5.3. Régulation terminale PCBT – pièce par pièce
Thermostat radio à pile NEA SMART 2 REHAU | 6 | u
Moteur thermique sur nourrice PCBT – 1 moteur par départ nourrice – liaison radio NEA SMART 2 | 6 | u
Boîtier de connexion + raccordement électrique depuis attente lot élec. | 2 | u
▸ SOUS-TOTAL 3.5. – CHAUFFAGE N2 PAC+PCBT
3.6. TRAVAUX DE FINITION
3.6.1 Réglages – Mise en service – Contrôles
Mise en service complète installations CSV (plomberie + VMC + chauffage) – PV AQC fourni | 1 | ens
3.6.2 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
DOE conforme au CCTP | 1 | ens
▸ SOUS-TOTAL 3.6. – TRAVAUX DE FINITION
TOTAL BÂTIMENT A (HT)

## BAT B
BÂTIMENT B
DÉSIGNATION | QTE | Unité | PU € HT | MONTANT € HT
2. ÉTUDES D'EXÉCUTION
Prestation conforme au CCTP | 1 | ens
▸ SOUS-TOTAL 2. – ÉTUDES D'EXÉCUTION
3.1. PLOMBERIE SANITAIRE
3.1.1. Appareils sanitaires niveaux 1 – accession
Attente évier | 3 | ens
Attente vasque simple | 2 | ens
Attente vasque double | 1 | ens
Douche PMR | 0 | ens
Paroi de douche simple 120 cm | 0 | u
Paroi de douche double 120+90 cm | 0 | u
Douche encastrée | 3 | u
Paroi de douche simple 120 cm | 0 | u
Paroi de douche double 120+90 cm | 3 | u
Wc suspendu | 4 | u
Attente LL/LV | 6 | ens
Robinet de puisage terrasse/balcon logement – DN15 | 3 | u
Robinet de puisage terrasse sommitale – DN15 | 0 | u
3.1.2. Appareils sanitaires attiques – accession
Attente évier | 2 | ens
Attente vasque simple | 1 | ens
Attente vasque double | 2 | ens
Douche PMR | 0 | ens
Paroi de douche simple 120 cm | 0 | u
Paroi de douche double 120+90 cm | 0 | u
Douche encastrée | 3 | u
Paroi de douche simple 120 cm | 0 | u
Paroi de douche double 120+90 cm | 3 | u
Wc suspendu | 3 | u
Attente LL/LV | 4 | ens
Robinet de puisage terrasse/balcon logement – DN15 | 2 | u
Robinet de puisage terrasse sommitale – DN15 | 1 | u
3.1.3. Appareils sanitaires BRS
Attente évier | 3 | ens
Vasque simple | 2 | ens
Vasque double | 1 | ens
Baignoire | 2 | ens
Douche PMR | 1 | ens
Paroi de douche simple 120 cm | 0 | u
Paroi de douche double 120+90 cm | 1 | u
Douche encastrée | 0 | u
Paroi de douche simple 120 cm | 0 | u
Paroi de douche double 120+90 cm | 0 | u
Wc au sol | 3 | u
Attente LL/LV | 6 | ens
Robinet de puisage terrasse/balcon logement – DN15 | 3 | u
Robinet de puisage terrasse sommitale – DN15 | 0 | u
3.1.4. Eau Froide (EF)
Vanne d'arrêt générale repérée
DN 20 | 0 | u
DN 26 | 0 | u
DN 30 | 1 | u
DN 40 | 0 | u
Détendeur NF 3 bars
DN 20 | 0 | u
DN 26 | 0 | u
DN 30 | 1 | u
DN 40 | 0 | u
Filtre à tamis + robinet de purge – DN32 laiton
DN 20 | 0 | u
DN 26 | 0 | u
DN 30 | 1 | u
DN 40 | 0 | u
Liaison vanne–GT sous-sol – tube multicouche – calorifuge PU 13 mm
DN 20 | compris A
DN 26 | compris A
DN 30 | compris A
DN 40 | compris A
Colonne montante EF – tube multicouche – GT palière calorifuge mousse PU 9 mm
DN 12 | 0 | ml
DN 16 | 0 | ml
DN 20 | 0 | ml
DN 26 | 0 | ml
DN 30 | 9 | ml
DN 40 | 0 | ml
Anti-bélier en tête de colonne | 1 | ens
Vanne d'arrêt 1/4T repérée - dérivation logement
DN 16 | 1 | u
DN 20 | 8 | u
Clapet anti-retour type EA
DN 16 | 1 | u
DN 20 | 8 | u
Manchette de compteur + étrier
DN 16 | 1 | u
DN 20 | 8 | u
Détendeur NF
DN 16 | 1 | u
DN 20 | 8 | u
Nourrice de distribution préfabriquée laiton | 8 | u
Liaison chaudière/PAC–nourrice ECS – tube multicouche – sous fourreau
DN 12 | 0 | ml
DN 16 | 14 | ml
DN 20 | 2 | ml
DN 26 | 0 | ml
Distribution terminale hydrocâblée EF – tube PER sous fourreau
DN 10 | 156 | ml
DN 12 | 286 | ml
DN 16 | 0 | ml
3.1.5. Eau Chaude Sanitaire (ECS)
Liaison chaudière/PAC–nourrice ECS – tube multicouche apparent
DN 12 | 0 | ml
DN 16 | 14 | ml
DN 20 | 2 | ml
DN 26 | 0 | ml
Nourrice distribution ECS préfabriquée laiton – vanne d'arrêt amont incluse – nombre départs selon plan | 8 | u
Distribution terminale hydrocâblée ECS – tube PER sous fourreau (encastré)
DN 10 | 0 | ml
DN 12 | 196 | ml
DN 16 | 0 | ml
3.1.6. Eaux Usées – Eaux Vannes (EU/EV)
Évacuation apparente en plinthe – tube PVC NF M1
DN 30 | 14 | ml
DN 40 | 55 | ml
DN 50 | 13 | ml
DN 100 | 9 | ml
Chute EU EV CHUTUNIC
DN 100 | 42 | ml
Chute EU EV – tube PVC NF M1
DN 100 | 51 | ml
Collecteur EU/EV en sous-sol – tube PVC NF M1
DN 100 | compris A | ml
DN 125 | compris A | ml
DN 160 | compris A | ml
DN 200 | compris A | ml
Ventilation primaire EU/EV
Sortie en toiture – tube PVC Ø int.100 + chapeau pare-pluie + grillage anti-volatile | 7 | u
Sortie dans souche maçonnée compris grillage anti-volatile | 2 | u
Clapet anti-vide en gaine technique – selon plans | 1 | u
3.1.7. Eaux Pluviales (EP)
Réseau EP en sous-sol – tube PVC NF M1
DN 100 | compris A | ml
DN 125 | compris A | ml
DN 160 | compris A | ml
DN 200 | compris A | ml
3.1.8. Désinfection et analyse des réseaux EF/ECS
Prestation conforme au CCTP | 1 | ens
3.1.9. Relevage eaux de la rampe
Pompe de relevage WILO compris accessoires et raccordement électrique ,,, | compris A | ens
Réseau refoulement – tube PVC pression Ø int.50 jusqu'au collecteur EU | compris A | ml
▸ SOUS-TOTAL 3.1. – PLOMBERIE SANITAIRE
3.2. VENTILATION
3.2.1. Entrées d'air
Entrée d'air hygroréglable EH ATLANTIC en coffre VR ou menuiserie – (Dnew+Ctr) ≥ 39 dB | 10 | u
Entrée d'air hygroréglable EHT ATLANTIC en maçonnerie + silencieux SCD circ – (Dnew+Ctr) ≥ 47 dB | 15 | u
3.2.2. Bouches d'extraction
Bouche d'extraction cuisine hygroréglable | 8 | u
Bouche d'extraction SdB hygroréglable | 6 | u
Bouche d'extraction WC hygroréglable | 8 | u
Bouche d'extraction SDB/WC hygroréglable | 3 | u
Bouche d'extraction Cellier hygroréglable | 3 | u
3.2.3. Réseaux de gaines VMC
Conduit vertical (colonne) – acier galvanisé
DN 125 | 30 | ml
DN 160 | 21 | ml
DN 200 | 8 | ml
DN 250 | 0 | ml
Conduit horizontal collecteur – acier galvanisé
DN 125 | 17 | ml
DN 160 | 8 | ml
DN 200 | 10 | ml
DN 250 | 12 | ml
DN 315 | 2 | ml
DN 400 | 0 | ml
Liaison terminale bouche–colonne – gaine souple
DN 125 | 14 | ml
3.2.4. Groupe d'extraction
Caisson d'extraction ATLANTIC COMETE – agréé 400°C ½ h catégorie 4 – IP x4 – moteur EC – dépressostat 80 Pa – interrupteur de proximité intégré | 1 | u
Pièges à son circulaires
Ø250 | 1 | u
Ø315 | 1 | u
Manchettes souples aspiration/refoulement | 1 | u
▸ SOUS-TOTAL 3.2. – VENTILATION
3.3. CHAUFFAGE NIVEAUX 0 ET 1
3.3.1. Production – chaudières gaz à condensation
Chaudière murale gaz condensation SAUNIER DUVAL ThemaPlus M CONDENS ou CONDENS 26 kW (1 SdB) | 6 | u
Chaudière murale gaz condensation SAUNIER DUVAL ThemaPlus M CONDENS 31 kW (2 SdB) | 0 | u
Commande à distance filaire SAUNIER DUVAL EXACONTROL E7-C | 6 | u
Antitartre magnétique BWT ECS | 6 | u
3.3.2. Évacuation fumées – conduit collectif 3CEP MULTI+ POUJOULAT
Conduit concentrique collectif 3CEP
Ø 80/125 | 3 | ens
Ø 110/160 | 0 | ens
Ø 160/200 | 0 | ens
3.3.3. Distribution chauffage N0/N1
Liaison chaudière–nourrice chauffage – tube multicouche
DN 16 | 18 | ml
DN 20 | 0 | ml
DN 26 | 0 | ml
Nourrice distribution chauffage préfabriquée – nombre de départs adapté au nombre de radiateurs | 8 | u
Distribution nourrice–radiateurs – tube PER BAO sous fourreau encastré dans cloisons/doublages
DN 10 | 346 | ml
DN 13 | 0 | ml
DN 16 | 79 | ml
DN 20 | 24 | ml
DN 26 | 0 | ml
3.3.4. Émission – radiateurs et sèche-serviettes
Radiateur acier FINIMETAL REGGANE 3010 | 18 | u
Sèche-serviette FINIMETAL TAHITI | 3 | u
Robinet thermostatisable tête thermostatique Keymark certifiée ΔT ≤ 0,20 K | 12 | u
Robinet thermostatique de zone (pièce thermostat) – sans tête thermostatique | 6 | u
▸ SOUS-TOTAL 3.3. – CHAUFFAGE N0/N1
3.4. GAZ NATUREL
3.4.1 Réseau gaz – depuis coffret GRDF (fourni posé lot GO)
Liaison coffret GRDF–gaine technique – tube acier noir NFA 49-140 soudé – peinture conventionnelle – protection mécanique si h < 2 m
DN 25 | Compris A | ml
DN 30 | Compris A | ml
DN 40 | Compris A | ml
DN 50 | Compris A | ml
Colonne montante – tube acier noir NFA 49-140 – peinture conventionnelle
DN 25 | 9 | ml
DN 30 | 0 | ml
DN 40 | 0 | ml
Vanne d'arrêt repérée en pied de chaque colonne
DN 25 | 1 | u
DN 30 | 0 | u
DN 40 | 0 | u
Dérivation par logement (ensemble) – coude + robinet d'arrêt + contre-coude + 2 raccords compteur + pose compteur fourni GRDF avec repérage + plaque de fixation | 6 | ens
Liaison compteur–chaudière – tube cuivre recuit sous fourreau – L < 15 m
DN 20 | 58 | ml
Liaison compteur–chaudière – tube onduleux inox TRACPIPE BANIDES DEBEAURAIN ATG PLT002 CERTIGAZ sous fourreau – L ≥ 15 m
DN 20 | 0 | ml
DN 26 | 0 | ml
Alimentation terminale chaudière – tube cuivre écroui
DN 20 | 9 | ml
DN 26 | 0 | ml
Ventilation haute (VH) gaine technique gaz – conduit acier galvanisé + chapeau pare-pluie + solin
DN 160 | 3 | ml
▸ SOUS-TOTAL 3.4. – GAZ NATUREL
3.5. CHAUFFAGE NIVEAU 2 – PAC AIR/EAU + PCBT
3.5.1. Production – PAC air/eau
Unité extérieure PAC ATLANTIC SYNEA 3 compris accessoires | 2 | ens
Liaisons frigorifiques | 36 | ml
Thermostat modulant programmable filaire ATLANTIC NAVILINK | 2 | u
Antitartre magnétique BWT ECS | 2 | u
Aquastat PCBT | 2 | u
3.5.2. Distribution – plancher chauffant basse température (PCBT)
Liaison PAC–nourrice PCBT – tube multicouche – calorifuge PU 13 mm
DN 16 | 0 | ml
DN 20 | 16 | ml
DN 26 | 0 | ml
Nourrice PCBT préfabriquée REHAU – 2 robinets de vidange + 2 thermomètres + 1 débitmètre par circuit de retour | 2 | u
Tube plancher chauffant – PEX BAO REHAU RAUTHERM – barrière anti-oxygène
Ø int.13 × ext.16 mm | 1104 | ml
3.5.3. Régulation terminale PCBT – pièce par pièce
Thermostat radio à pile NEA SMART 2 REHAU | 6 | u
Moteur thermique sur nourrice PCBT – 1 moteur par départ nourrice – liaison radio NEA SMART 2 | 6 | u
Boîtier de connexion + raccordement électrique depuis attente lot élec. | 2 | u
▸ SOUS-TOTAL 3.5. – CHAUFFAGE N2 PAC+PCBT
3.6. TRAVAUX DE FINITION
3.6.1 Réglages – Mise en service – Contrôles
Mise en service complète installations CSV (plomberie + VMC + chauffage) – PV AQC fourni | 1 | ens
3.6.2 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
DOE conforme au CCTP | 1 | ens
▸ SOUS-TOTAL 3.6. – TRAVAUX DE FINITION
TOTAL BÂTIMENT B (HT)

## BAT C
BÂTIMENT C
DÉSIGNATION | QTE | Unité | PU € HT | MONTANT € HT
2. ÉTUDES D'EXÉCUTION
Prestation conforme au CCTP | 1 | ens
▸ SOUS-TOTAL 2. – ÉTUDES D'EXÉCUTION
4.1. PLOMBERIE SANITAIRE
4.1.1. Appareils sanitaires
Meuble évier | 8 | ens
Vasque simple | 10 | ens
Vasque double | 0 | ens
Baignoire | 4 | ens
Douche PMR | 2 | ens
Paroi de douche simple 120 cm | 0 | u
Paroi de douche double 120+90 cm | 2 | u
Douche encastrée | 4 | u
Paroi de douche simple 120 cm | 0 | u
Paroi de douche double 120+90 cm | 4 | u
Wc au sol | 9 | u
Attente LL/LV | 16 | ens
Robinet de puisage terrasse/balcon logement – DN15 | 8 | u
Robinet de puisage terrasse sommitale – DN15 | 1 | u
4.1.2. Eau Froide (EF)
Vanne d'arrêt générale repérée
DN 20 | 0 | u
DN 26 | 0 | u
DN 30 | 1 | u
DN 40 | 0 | u
Détendeur NF 3 bars
DN 20 | 0 | u
DN 26 | 0 | u
DN 30 | 1 | u
DN 40 | 0 | u
Filtre à tamis + robinet de purge – DN32 laiton
DN 20 | 0 | u
DN 26 | 0 | u
DN 30 | 1 | u
DN 40 | 0 | u
Tube PEHD bande bleue sous fourreau
DN 20 | 0 | ml
DN 26 | 0 | ml
DN 30 | 8 | ml
DN 40 | 0 | ml
Colonne montante EF – tube multicouche – GT palière calorifuge mousse PU 9 mm
DN 12 | 0 | ml
DN 16 | 0 | ml
DN 20 | 0 | ml
DN 26 | 0 | ml
DN 30 | 9 | ml
DN 40 | 0 | ml
Anti-bélier en tête de colonne | 1 | ens
Vanne d'arrêt 1/4T repérée - dérivation logement
DN 16 | 1 | u
DN 20 | 8 | u
Clapet anti-retour type EA
DN 16 | 1 | u
DN 20 | 8 | u
Manchette de compteur + étrier
DN 16 | 1 | u
DN 20 | 8 | u
Détendeur NF
DN 16 | 1 | u
DN 20 | 8 | u
Nourrice de distribution préfabriquée laiton | 8 | u
Liaison chaudière/PAC–nourrice ECS – tube multicouche apparent
DN 12 | 0 | ml
DN 16 | 12 | ml
DN 20 | 4 | ml
DN 26 | 0 | ml
Distribution terminale hydrocâblée EF – tube PER sous fourreau
DN 10 | 150 | ml
DN 12 | 274 | ml
DN 14 | 0 | ml
DN 16 | 0 | ml
4.1.3. Eau Chaude Sanitaire (ECS)
Liaison chaudière/PAC–nourrice ECS – tube multicouche apparent
DN 12 | 0 | ml
DN 16 | 12 | ml
DN 20 | 4 | ml
DN 26 | 0 | ml
Nourrice distribution ECS préfabriquée laiton – vanne d'arrêt amont incluse – nombre départs selon plan | 8 | u
Distribution terminale hydrocâblée ECS – tube PER sous fourreau (encastré)
DN 10 | 0 | ml
DN 12 | 184 | ml
DN 16 | 0 | ml
4.1.4. Eaux Usées – Eaux Vannes (EU/EV)
Évacuation apparente en plinthe – tube PVC NF M1
DN 30 | 13 | ml
DN 40 | 57 | ml
DN 50 | 10 | ml
DN 100 | 7 | ml
Chute EU EV CHUTUNIC
DN 100 | 32 | ml
Chute EU EV – tube PVC NF M1
DN 100 | 70 | ml
Collecteur EU/EV en blocage – tube PVC NF M1
DN 100 | 37 | ml
DN 125 | 15 | ml
DN 160 | 0 | ml
DN 200 | 0 | ml
Ventilation primaire EU/EV
Sortie en toiture – tube PVC Ø int.100 + chapeau pare-pluie + grillage anti-volatile | 7 | u
Sortie dans souche maçonnée compris grillage anti-volatile | 2 | u
Clapet anti-vide en gaine technique – selon plans | 0 | u
4.1.5. Eaux Pluviales (EP)
Réseau EP en blocage – tube PVC NF M1
DN 100 | 6 | ml
DN 125 | 0 | ml
DN 160 | 0 | ml
DN 200 | 0 | ml
4.1.6. Désinfection et analyse des réseaux EF/ECS
Prestation conforme au CCTP | 1 | ens
▸ SOUS-TOTAL 4.1. – PLOMBERIE SANITAIRE
4.2. VENTILATION
4.2.1. Entrées d'air
Entrée d'air hygroréglable EH ATLANTIC en coffre VR ou menuiserie – (Dnew+Ctr) ≥ 39 dB | 10 | u
Entrée d'air hygroréglable EHT ATLANTIC en maçonnerie + silencieux SCD circ – (Dnew+Ctr) ≥ 47 dB | 15 | u
4.2.2. Bouches d'extraction
Bouche d'extraction cuisine hygroréglable | 8 | u
Bouche d'extraction SdB hygroréglable | 7 | u
Bouche d'extraction WC hygroréglable | 6 | u
Bouche d'extraction SDB/WC hygroréglable | 3 | u
Bouche d'extraction Cellier hygroréglable | 3 | u
4.2.3. Réseaux de gaines VMC
Conduit vertical (colonne) – acier galvanisé
DN 125 | 23 | ml
DN 160 | 18 | ml
DN 200 | 16 | ml
DN 250 | 0 | ml
Conduit horizontal collecteur – acier galvanisé
DN 125 | 5 | ml
DN 160 | 2 | ml
DN 200 | 7 | ml
DN 250 | 12 | ml
DN 315 | 2 | ml
DN 400 | 0 | ml
Liaison terminale bouche–colonne – gaine souple
DN 125 | 14 | ml
4.2.4. Groupe d'extraction
Caisson d'extraction ATLANTIC COMETE – agréé 400°C ½ h catégorie 4 – IP x4 – moteur EC – dépressostat 80 Pa – interrupteur de proximité intégré | 1 | u
Pièges à son circulaires
Ø250 | 1 | u
Ø315 | 1 | u
Manchettes souples aspiration/refoulement | 2 | u
▸ SOUS-TOTAL 4.2. – VENTILATION
4.3. CHAUFFAGE
4.3.1. Production – chaudières gaz à condensation
Chaudière murale gaz condensation SAUNIER DUVAL ThemaPlus M CONDENS ou CONDENS 26 kW (1 SdB) | 6 | u
Chaudière murale gaz condensation SAUNIER DUVAL ThemaPlus M CONDENS 31 kW (2 SdB) | 2 | u
Commande à distance filaire SAUNIER DUVAL EXACONTROL E7-C | 8 | u
4.3.2. Évacuation fumées – conduit collectif 3CEP MULTI+ POUJOULAT
Conduit concentrique collectif 3CEP
Ø 80/125 | 2 | ens
Ø 110/160 | 1 | ens
Ø 160/200 | 0 | ens
Ventouse 60/100 | 1 | ens
4.3.3. Distribution chauffage
Liaison chaudière–nourrice chauffage – tube multicouche
DN 16 | 24 | ml
DN 20 | 0 | ml
DN 26 | 0 | ml
Nourrice distribution chauffage préfabriquée – nombre de départs adapté au nombre de radiateurs | 8 | u
Distribution nourrice–radiateurs – tube PER BAO sous fourreau encastré dans cloisons/doublages
DN 10 | 605 | ml
DN 13 | 0 | ml
DN 16 | 55 | ml
DN 20 | 0 | ml
DN 26 | 0 | ml
4.3.4. Émission – radiateurs et sèche-serviettes
Radiateur acier FINIMETAL REGGANE 3010 | 29 | u
Sèche-serviette FINIMETAL TAHITI | 10 | u
Robinet thermostatisable tête thermostatique Keymark certifiée ΔT ≤ 0,20 K | 19 | u
Robinet thermostatique de zone (pièce thermostat) – sans tête thermostatique | 10 | u
▸ SOUS-TOTAL 4.3. – CHAUFFAGE
4.4. GAZ NATUREL
Liaison coffret GRDF–gaine technique – tube acier noir NFA 49-140 soudé – peinture conventionnelle
DN 25 | 6 | ml
DN 30 | 0 | ml
DN 40 | 0 | ml
DN 50 | 0 | ml
Colonne montante – tube acier noir NFA 49-140 – peinture conventionnelle
DN 25 | 9 | ml
DN 30 | 0 | ml
DN 40 | 0 | ml
Vanne d'arrêt repérée en pied de chaque colonne
DN 25 | 1 | u
DN 30 | 0 | u
DN 40 | 0 | u
Dérivation par logement (ensemble) – coude + robinet d'arrêt + contre-coude + 2 raccords compteur + pose compteur fourni GRDF avec repérage + plaque de fixation | 8 | ens
Liaison compteur–chaudière – tube cuivre recuit sous fourreau – L < 15 m
DN 20 | 81 | ml
Liaison compteur–chaudière – tube onduleux inox TRACPIPE BANIDES DEBEAURAIN ATG PLT002 CERTIGAZ sous fourreau – L ≥ 15 m
DN 20 | 0 | ml
DN 26 | 0 | ml
Alimentation terminale chaudière – tube cuivre écroui
DN 20 | 12 | ml
DN 26 | 0 | ml
Ventilation haute (VH) gaine technique gaz – conduit acier galvanisé + chapeau pare-pluie + solin
DN 160 | 3 | ml
▸ SOUS-TOTAL 4.4. – GAZ NATUREL
4.5. TRAVAUX DE FINITION
4.5.1 Réglages – Mise en service – Contrôles
Mise en service complète installations CSV (plomberie + VMC + chauffage) – PV AQC fourni | 1 | ens
4.5.2 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
DOE conforme au CCTP | 1 | ens
▸ SOUS-TOTAL 4.5. – TRAVAUX DE FINITION
TOTAL BÂTIMENT C (HT)

## BAT D
BÂTIMENT D
DÉSIGNATION | QTE | Unité | PU € HT | MONTANT € HT
2. ÉTUDES D'EXÉCUTION
Prestation conforme au CCTP | 1 | ens
▸ SOUS-TOTAL 2. – ÉTUDES D'EXÉCUTION
5.1. PLOMBERIE SANITAIRE
5.1.1. Appareils sanitaires logements locatifs sociaux E1-001 / E1-003
Meuble évier | 0 | ens
Vasque simple | 0 | ens
Vasque double | 0 | ens
Douche PMR | 0 | ens
Paroi de douche simple 120 cm | 0 | ens
Paroi de douche double 120+90 cm | 0 | ens
Douche encastrée | 0 | u
Paroi de douche simple 120 cm | 0 | ens
Paroi de douche double 120+90 cm | 0 | ens
Wc au sol | 0 | u
Attente LL/LV | 0 | ens
Robinet de puisage terrasse/balcon logement – DN15 | 0 | u
Robinet de puisage terrasse sommitale – DN15 | 0 | u
5.1.2. Appareils sanitaires BRS
Attente évier | 3 | ens
Vasque simple | 2 | ens
Vasque double | 1 | ens
Baignoire | 2 | ens
Douche PMR | 1 | ens
Paroi douche pour dito | 1 | u
Paroi de douche simple 120 cm | 0 | u
Paroi de douche double 120+90 cm | 1 | u
Douche encastrée | 0 | u
Paroi douche pour dito | 0 | u
Paroi de douche simple 120 cm | 0 | u
Paroi de douche double 120+90 cm | 0 | u
Wc au sol | 3 | u
Attente LL/LV | 6 | ens
Robinet de puisage terrasse/balcon logement – DN15 | 3 | u
Robinet de puisage terrasse sommitale – DN15 | 0 | u
5.1.3. Appareils sanitaires niveaux 0 et 1 – accession
Attente évier | 3 | ens
Attente vasque simple | 2 | ens
Attente vasque double | 1 | ens
Douche PMR | 0 | ens
Paroi douche pour dito | 0 | u
Paroi de douche simple 120 cm | 0 | u
Paroi de douche double 120+90 cm | 0 | u
Douche encastrée | 3 | u
Paroi douche pour dito | 3 | u
Paroi de douche simple 120 cm | 0 | u
Paroi de douche double 120+90 cm | 3 | u
Wc suspendu | 4 | u
Attente LL/LV | 6 | ens
Robinet de puisage terrasse/balcon logement – DN15 | 3 | u
Robinet de puisage terrasse sommitale – DN15 | 0 | u
5.1.4. Appareils sanitaires attiques – accession
Attente évier | 1 | ens
Lave main | 1 | ens
Attente vasque simple | 1 | ens
Attente vasque double | 1 | ens
Douche PMR | 0 | ens
Paroi douche pour dito | 0 | u
Paroi de douche simple 120 cm | 0 | u
Paroi de douche double 120+90 cm | 0 | u
Douche encastrée | 2 | u
Paroi douche pour dito | 2 | u
Paroi de douche simple 120 cm | 0 | u
Paroi de douche double 120+90 cm | 2 | u
Wc suspendu | 3 | u
Attente LL/LV | 2 | ens
Robinet de puisage terrasse/balcon logement – DN15 | 1 | u
Robinet de puisage terrasse sommitale – DN15 | 1 | u
5.1.5. Eau Froide (EF)
Vanne d'arrêt générale repérée
DN 20 | 0 | u
DN 26 | 0 | u
DN 30 | 1 | u
DN 40 | 0 | u
Détendeur NF 3 bars
DN 20 | 0 | u
DN 26 | 0 | u
DN 30 | 1 | u
DN 40 | 0 | u
Filtre à tamis + robinet de purge – DN32 laiton
DN 20 | 0 | u
DN 26 | 0 | u
DN 30 | 1 | u
DN 40 | 0 | u
Tube PEHD bande bleue sous fourreau
DN 20 | 0 | ml
DN 26 | 0 | ml
DN 30 | 6 | ml
DN 40 | 0 | ml
Colonne montante EF – tube multicouche – GT palière calorifuge mousse PU 9 mm
DN 12 | 0 | ml
DN 16 | 0 | ml
DN 20 | 0 | ml
DN 26 | 0 | ml
DN 30 | 9 | ml
DN 40 | 0 | ml
Anti-bélier en tête de colonne | 1 | ens
Vanne d'arrêt 1/4T repérée - dérivation logement
DN 16 | 1 | u
DN 20 | 7 | u
Clapet anti-retour type EA
DN 16 | 1 | u
DN 20 | 7 | u
Manchette de compteur + étrier
DN 16 | 1 | u
DN 20 | 7 | u
Détendeur NF
DN 16 | 1 | u
DN 20 | 7 | u
Nourrice de distribution préfabriquée laiton | 7 | u
Liaison chaudière/PAC–nourrice ECS – tube multicouche apparent
DN 12 | 0 | ml
DN 16 | 12 | ml
DN 20 | 2 | ml
DN 26 | 0 | ml
Distribution terminale hydrocâblée EF – tube PER sous fourreau
DN 10 | 216 | ml
DN 12 | 398 | ml
DN 16 | 0 | ml
5.1.7. Eau Chaude Sanitaire (ECS)
Liaison chaudière/PAC–nourrice ECS – tube multicouche apparent
DN 12 | 0 | ml
DN 16 | 12 | ml
DN 20 | 2 | ml
DN 26 | 0 | ml
Nourrice distribution ECS préfabriquée laiton – vanne d'arrêt amont incluse – nombre départs selon plan | 7 | u
Distribution terminale hydrocâblée ECS – tube PER sous fourreau (encastré)
DN 10 | 0 | ml
DN 12 | 170 | ml
DN 16 | 0 | ml
5.1.8. Eaux Usées – Eaux Vannes (EU/EV)
Évacuation apparente en plinthe – tube PVC NF M1
DN 30 | 11 | ml
DN 40 | 56 | ml
DN 50 | 9 | ml
DN 100 | 8 | ml
Chute EU EV CHUTUNIC
DN 100 | 33 | ml
Chute EU EV – tube PVC NF M1
DN 100 | 40 | ml
Collecteur EU/EV en blocage tube PVC NF M1
DN 100 | 24 | ml
DN 125 | 14 | ml
DN 160 | 0 | ml
DN 200 | 0 | ml
Ventilation primaire EU/EV
Sortie en toiture – tube PVC Ø int.100 + chapeau pare-pluie + grillage anti-volatile | 0 | u
Sortie dans souche maçonnée compris grillage anti-volatile | 4 | u
Clapet anti-vide en gaine technique – selon plans | 5 | u
5.1.9. Eaux Pluviales (EP)
Réseau EP en blocage – tube PVC NF M1
DN 100 | 10 | ml
DN 125 | 0 | ml
DN 160 | 0 | ml
DN 200 | 0 | ml
5.1.10. Désinfection et analyse des réseaux EF/ECS
Prestation conforme au CCTP | 1 | ens
▸ SOUS-TOTAL 5.1. – PLOMBERIE SANITAIRE
5.2. VENTILATION
5.2.1. Entrées d'air
Entrée d'air hygroréglable EH ATLANTIC en coffre VR ou menuiserie – (Dnew+Ctr) ≥ 39 dB | 23 | u
Entrée d'air hygroréglable EHT ATLANTIC en maçonnerie + silencieux SCD circ – (Dnew+Ctr) ≥ 47 dB | 0 | u
5.2.2. Bouches d'extraction
Bouche d'extraction cuisine hygroréglable | 7 | u
Bouche d'extraction SdB hygroréglable | 5 | u
Bouche d'extraction WC hygroréglable | 7 | u
Bouche d'extraction SdB/WC hygroréglable | 3 | u
Bouche d'extraction Cellier hygroréglable | 3 | u
5.2.3. Réseaux de gaines VMC
Conduit vertical (colonne) – acier galvanisé
DN 125 | 29 | ml
DN 160 | 28 | ml
DN 200 | 14 | ml
DN 250 | 0 | ml
Conduit horizontal collecteur – acier galvanisé
DN 125 | 8 | ml
DN 160 | 2 | ml
DN 200 | 8 | ml
DN 250 | 5 | ml
DN 315 | 2 | ml
DN 400 | 0 | ml
Liaison terminale bouche–colonne – gaine souple
DN 125 | 13 | ml
5.2.4. Groupe d'extraction
Caisson d'extraction ATLANTIC COMETE – agréé 400°C ½ h catégorie 4 – IP x4 – moteur EC – dépressostat 80 Pa – interrupteur de proximité intégré | 1 | u
Pièges à son circulaires
Ø200 | 1 | u
Ø315 | 1 | u
Manchettes souples aspiration/refoulement | 2 | u
▸ SOUS-TOTAL 5.2. – VENTILATION
5.3. CHAUFFAGE NIVEAUX 0 ET 1
5.3.1. Production – chaudières gaz à condensation
Chaudière murale gaz condensation SAUNIER DUVAL ThemaPlus M CONDENS ou CONDENS 26 kW (1 SdB) | 6 | u
Chaudière murale gaz condensation SAUNIER DUVAL ThemaPlus M CONDENS 31 kW (2 SdB) | 0 | u
Commande à distance filaire SAUNIER DUVAL EXACONTROL E7-C | 6 | u
Antitartre magnétique BWT ECS | 6 | u
5.3.2. Évacuation fumées – conduit collectif 3CEP MULTI+ POUJOULAT
Conduit concentrique collectif 3CEP
Ø 80/125 | 2 | ens
Ø 110/160 | 0 | ens
Ø 160/200 | 0 | ens
Ventouse mural | 2 | ens
5.3.3. Distribution chauffage N0/N1
Liaison chaudière–nourrice chauffage – tube multicouche
DN 16 | 18 | ml
DN 20 | 0 | ml
DN 26 | 0 | ml
Nourrice distribution chauffage préfabriquée – nombre de départs adapté au nombre de radiateurs | 7 | u
Distribution nourrice–radiateurs – tube PER BAO sous fourreau encastré dans cloisons/doublages
DN 10 | 261 | ml
DN 13 | 0 | ml
DN 16 | 80 | ml
DN 20 | 0 | ml
DN 26 | 10 | ml
5.3.4. Émission – radiateurs et sèche-serviettes
Radiateur acier FINIMETAL REGGANE 3010 | 19 | u
Sèche-serviette FINIMETAL TAHITI | 3 | u
Robinet thermostatisable tête thermostatique Keymark certifiée ΔT ≤ 0,20 K | 12 | u
Robinet thermostatique de zone (pièce thermostat) – sans tête thermostatique | 7 | u
▸ SOUS-TOTAL 5.3. – CHAUFFAGE N0/N1
5.4. GAZ NATUREL
5.4.1 Réseau gaz – depuis coffret GRDF (fourni posé lot GO)
Liaison coffret GRDF–gaine technique – tube acier noir NFA 49-140 soudé – peinture conventionnelle – protection mécanique si h < 2 m
DN 25 | 6 | ml
DN 30 | 0 | ml
DN 40 | 0 | ml
DN 50 | 0 | ml
Colonne montante – tube acier noir NFA 49-140 – peinture conventionnelle
DN 25 | 9 | ml
DN 30 | 0 | ml
DN 40 | 0 | ml
Vanne d'arrêt repérée en pied de chaque colonne
DN 25 | 1 | u
DN 30 | 0 | u
DN 40 | 0 | u
Dérivation par logement (ensemble) – coude + robinet d'arrêt + contre-coude + 2 raccords compteur + pose compteur fourni GRDF avec repérage + plaque de fixation | 6 | ens
Liaison compteur–chaudière – tube cuivre recuit sous fourreau – L < 15 m
DN 20 | 39 | ml
Liaison compteur–chaudière – tube onduleux inox TRACPIPE BANIDES DEBEAURAIN ATG PLT002 CERTIGAZ sous fourreau – L ≥ 15 m
DN 20 | 0 | ml
DN 26 | 37 | ml
Alimentation terminale chaudière – tube cuivre écroui
DN 20 | 9 | ml
DN 26 | 0 | ml
Ventilation haute (VH) gaine technique gaz – conduit acier galvanisé + chapeau pare-pluie + solin
DN 160 | 3 | ml
▸ SOUS-TOTAL 5.4. – GAZ NATUREL
5.5. CHAUFFAGE NIVEAU 2 – PAC AIR/EAU + PCBT
5.5.1. Production – PAC air/eau
Unité extérieure PAC ATLANTIC SYNEA 3 compris accessoires | 1 | ens
Liaisons frigorifiques | 5 | ml
Thermostat modulant programmable filaire ATLANTIC NAVILINK | 1 | u
Antitartre magnétique BWT ECS | 1 | u
Aquastat PCBT | 1 | u
5.5.2. Distribution – plancher chauffant basse température (PCBT)
Liaison PAC–nourrice PCBT – tube multicouche – calorifuge PU 13 mm
DN 16 | 0 | ml
DN 20 | 0 | ml
DN 26 | 12 | ml
Nourrice PCBT préfabriquée REHAU – 2 robinets de vidange + 2 thermomètres + 1 débitmètre par circuit de retour | 1 | u
Tube plancher chauffant – PEX BAO REHAU RAUTHERM – barrière anti-oxygène
Ø int.13 × ext.16 mm | 690 | ml
5.5.3. Régulation terminale PCBT – pièce par pièce
Thermostat radio à pile NEA SMART 2 REHAU | 4 | u
Moteur thermique sur nourrice PCBT – 1 moteur par départ nourrice – liaison radio NEA SMART 2 | 4 | u
Boîtier de connexion + raccordement électrique depuis attente lot élec. | 1 | u
▸ SOUS-TOTAL 5.5. – CHAUFFAGE N2 PAC+PCBT
5.6. TRAVAUX DE FINITION
5.6.1 Réglages – Mise en service – Contrôles
Mise en service complète installations CSV (plomberie + VMC + chauffage) – PV AQC fourni | 1 | ens
5.6.2 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
DOE conforme au CCTP | 1 | ens
▸ SOUS-TOTAL 5.6. – TRAVAUX DE FINITION
TOTAL BÂTIMENT D (HT)

## BAT E
BÂTIMENT E
DÉSIGNATION | QTE | Unité | PU € HT | MONTANT € HT
2. ÉTUDES D'EXÉCUTION
Prestation conforme au CCTP | 1 | ens
▸ SOUS-TOTAL 2. – ÉTUDES D'EXÉCUTION
5.1. PLOMBERIE SANITAIRE
5.1.1. Appareils sanitaires logements locatifs sociaux E1-001 / E1-003
Meuble évier | 2 | ens
Vasque simple | 2 | ens
Vasque double | 0 | ens
Baignoire | 1 | ens
Douche PMR | 0 | ens
Paroi de douche simple 120 cm | 0 | u
Paroi de douche double 120+90 cm | 0 | u
Douche encastrée | 1 | u
Paroi de douche simple 120 cm | 0 | u
Paroi de douche double 120+90 cm | 1 | u
Wc au sol | 2 | u
Attente LL/LV | 4 | ens
Robinet de puisage terrasse/balcon logement – DN15 | 2 | u
Robinet de puisage terrasse sommitale – DN15 | 0 | u
5.1.2. Appareils sanitaires BRS
Attente évier | 7 | ens
Vasque simple | 4 | ens
Vasque double | 3 | ens
Baignoire | 6 | ens
Douche PMR | 0 | ens
Paroi de douche simple 120 cm | 0 | u
Paroi de douche double 120+90 cm | 0 | u
Douche encastrée | 1 | u
Paroi de douche simple 120 cm | 0 | u
Paroi de douche double 120+90 cm | 1 | u
Wc au sol | 7 | u
Attente LL/LV | 14 | ens
Robinet de puisage terrasse/balcon logement – DN15 | 7 | u
Robinet de puisage terrasse sommitale – DN15 | 2 | u
5.1.3. Appareils sanitaires niveaux 0 et 1 – accession
Attente évier | 3 | ens
Attente vasque simple | 3 | ens
Attente vasque double | 0 | ens
Douche PMR | 3 | ens
Paroi de douche simple 120 cm | 0 | u
Paroi de douche double 120+90 cm | 3 | u
Douche encastrée | 0 | u
Paroi de douche simple 120 cm | 0 | u
Paroi de douche double 120+90 cm | 0 | u
Wc suspendu | 3 | u
Attente LL/LV | 6 | ens
Robinet de puisage terrasse/balcon logement – DN15 | 3 | u
Robinet de puisage terrasse sommitale – DN15 | 0 | u
5.1.4. Appareils sanitaires attiques – accession
Attente évier | 0 | ens
Attente vasque simple | 0 | ens
Attente vasque double | 0 | ens
Douche PMR | 0 | ens
Paroi de douche simple 120 cm | 0 | u
Paroi de douche double 120+90 cm | 0 | u
Douche encastrée | 0 | u
Paroi de douche simple 120 cm | 0 | u
Paroi de douche double 120+90 cm | 0 | u
Wc suspendu | 0 | u
Attente LL/LV | 0 | ens
Robinet de puisage terrasse/balcon logement – DN15 | 0 | u
Robinet de puisage terrasse sommitale – DN15 | 0 | u
5.1.6. Eau Froide (EF)
Vanne d'arrêt générale repérée
DN 20 | 0 | u
DN 26 | 1 | u
DN 30 | 1 | u
DN 40 | 0 | u
Détendeur NF 3 bars
DN 20 | 0 | u
DN 26 | 1 | u
DN 30 | 1 | u
DN 40 | 0 | u
Filtre à tamis + robinet de purge – DN32 laiton
DN 20 | 0 | u
DN 26 | 1 | u
DN 30 | 1 | u
DN 40 | 0 | u
Tube PEHD bande bleue sous fourreau
DN 20 | 0 | ml
DN 26 | 8 | ml
DN 30 | 8 | ml
DN 40 | 0 | ml
Colonne montante EF – tube multicouche – GT palière calorifuge mousse PU 9 mm
DN 12 | 0 | ml
DN 16 | 0 | ml
DN 20 | 0 | ml
DN 26 | 6 | ml
DN 30 | 9 | ml
DN 40 | 0 | ml
Anti-bélier en tête de colonne | 2 | ens
Vanne d'arrêt 1/4T repérée - dérivation logement
DN 16 | 2 | u
DN 20 | 12 | u
Clapet anti-retour type EA
DN 16 | 2 | u
DN 20 | 12 | u
Manchette de compteur + étrier
DN 16 | 2 | u
DN 20 | 12 | u
Détendeur NF
DN 16 | 2 | u
DN 20 | 12 | u
Nourrice de distribution préfabriquée laiton | 12 | u
Liaison chaudière/PAC–nourrice ECS – tube multicouche apparent
DN 12 | 0 | ml
DN 16 | 24 | ml
DN 20 | 0 | ml
DN 26 | 0 | ml
Distribution terminale hydrocâblée EF – tube PER sous fourreau
DN 10 | 216 | ml
DN 12 | 398 | ml
DN 16 | 0 | ml
5.1.7. Eau Chaude Sanitaire (ECS)
Liaison chaudière/PAC–nourrice ECS – tube multicouche apparent
DN 12 | 0 | ml
DN 16 | 24 | ml
DN 20 | 0 | ml
DN 26 | 0 | ml
Nourrice distribution ECS préfabriquée laiton – vanne d'arrêt amont incluse – nombre départs selon plan | 12 | u
Distribution terminale hydrocâblée ECS – tube PER sous fourreau (encastré)
DN 10 | 0 | ml
DN 12 | 258 | ml
DN 16 | 0 | ml
5.1.8. Eaux Usées – Eaux Vannes (EU/EV)
Évacuation apparente en plinthe – tube PVC NF M1
DN 30 | 12 | ml
DN 40 | 80 | ml
DN 50 | 15 | ml
DN 100 | 11 | ml
Chute EU EV CHUTUNIC
DN 100 | 47 | ml
Chute EU EV – tube PVC NF M1
DN 100 | 84 | ml
Collecteur EU/EV en blocage tube PVC NF M1
DN 100 | 43 | ml
DN 125 | 14 | ml
DN 160 | 0 | ml
DN 200 | 0 | ml
Ventilation primaire EU/EV
Sortie en toiture – tube PVC Ø int.100 + chapeau pare-pluie + grillage anti-volatile | 0 | u
Sortie dans souche maçonnée compris grillage anti-volatile | 12 | u
Clapet anti-vide en gaine technique – selon plans | 3 | u
5.1.9. Eaux Pluviales (EP)
Réseau EP en blocage – tube PVC NF M1
DN 100 | 18 | ml
DN 125 | 0 | ml
DN 160 | 0 | ml
DN 200 | 0 | ml
5.1.10. Désinfection et analyse des réseaux EF/ECS
Prestation conforme au CCTP | 1 | ens
▸ SOUS-TOTAL 5.1. – PLOMBERIE SANITAIRE
5.2. VENTILATION
5.2.1. Entrées d'air
Entrée d'air hygroréglable EH ATLANTIC en coffre VR ou menuiserie – (Dnew+Ctr) ≥ 39 dB | 38 | u
Entrée d'air hygroréglable EHT ATLANTIC en maçonnerie + silencieux SCD circ – (Dnew+Ctr) ≥ 47 dB | 0 | u
5.2.2. Bouches d'extraction
Bouche d'extraction cuisine hygroréglable | 12 | u
Bouche d'extraction SdB hygroréglable | 10 | u
Bouche d'extraction WC hygroréglable | 12 | u
Bouche d'extraction SdB/WC hygroréglable | 2 | u
Bouche d'extraction Cellier hygroréglable | 7 | u
5.2.3. Réseaux de gaines VMC
Conduit vertical (colonne) – acier galvanisé
DN 125 | 37 | ml
DN 160 | 29 | ml
DN 200 | 9 | ml
DN 250 | 5 | ml
Conduit horizontal collecteur – acier galvanisé
DN 125 | 8 | ml
DN 160 | 1 | ml
DN 200 | 8 | ml
DN 250 | 5 | ml
DN 315 | 2 | ml
DN 400 | 0 | ml
Liaison terminale bouche–colonne – gaine souple
DN 125 | 21 | ml
5.2.4. Groupe d'extraction
Caisson d'extraction ATLANTIC COMETE – agréé 400°C ½ h catégorie 4 – IP x4 – moteur EC – dépressostat 80 Pa – interrupteur de proximité intégré | 2 | u
Pièges à son circulaires
Ø250 | 3 | u
Manchettes souples aspiration/refoulement | 3 | u
▸ SOUS-TOTAL 5.2. – VENTILATION
5.3. CHAUFFAGE NIVEAUX 0 ET 1
5.3.1. Production – chaudières gaz à condensation
Chaudière murale gaz condensation SAUNIER DUVAL ThemaPlus M CONDENS ou CONDENS 26 kW (1 SdB) | 12 | u
Chaudière murale gaz condensation SAUNIER DUVAL ThemaPlus M CONDENS 31 kW (2 SdB) | 0 | u
Commande à distance filaire SAUNIER DUVAL EXACONTROL E7-C | 12 | u
Antitartre magnétique BWT ECS | 12 | u
5.3.2. Évacuation fumées – conduit collectif 3CEP MULTI+ POUJOULAT
Conduit concentrique collectif 3CEP
Ø 80/125 | 4 | ens
Ø 110/160 | 1 | ens
Ø 160/200 | 0 | ens
Ventouse | 1 | ens
5.3.3. Distribution chauffage N0/N1
Liaison chaudière–nourrice chauffage – tube multicouche
DN 16 | 36 | ml
DN 20 | 0 | ml
DN 26 | 0 | ml
Nourrice distribution chauffage préfabriquée – nombre de départs adapté au nombre de radiateurs | 12 | u
Distribution nourrice–radiateurs – tube PER BAO sous fourreau encastré dans cloisons/doublages
DN 10 | 718 | ml
DN 13 | 0 | ml
DN 16 | 121 | ml
DN 20 | 0 | ml
DN 26 | 0 | ml
5.3.4. Émission – radiateurs et sèche-serviettes
Radiateur acier FINIMETAL REGGANE 3010 | 39 | u
Sèche-serviette FINIMETAL TAHITI | 9 | u
Robinet thermostatisable tête thermostatique Keymark certifiée ΔT ≤ 0,20 K | 26 | u
Robinet thermostatique de zone (pièce thermostat) – sans tête thermostatique | 13 | u
▸ SOUS-TOTAL 5.3. – CHAUFFAGE N0/N1
5.4. GAZ NATUREL
5.4.1 Réseau gaz – depuis coffret GRDF (fourni posé lot GO)
Liaison coffret GRDF–gaine technique – tube acier noir NFA 49-140 soudé – peinture conventionnelle – protection mécanique si h < 2 m
DN 25 | 11 | ml
DN 30 | 0 | ml
DN 40 | 0 | ml
DN 50 | 0 | ml
Colonne montante – tube acier noir NFA 49-140 – peinture conventionnelle
DN 25 | 15 | ml
DN 30 | 0 | ml
DN 40 | 0 | ml
Vanne d'arrêt repérée en pied de chaque colonne
DN 25 | 2 | u
DN 30 | 0 | u
DN 40 | 0 | u
Dérivation par logement (ensemble) – coude + robinet d'arrêt + contre-coude + 2 raccords compteur + pose compteur fourni GRDF avec repérage + plaque de fixation | 12 | ens
Liaison compteur–chaudière – tube cuivre recuit sous fourreau – L < 15 m
DN 20 | 109 | ml
Liaison compteur–chaudière – tube onduleux inox TRACPIPE BANIDES DEBEAURAIN ATG PLT002 CERTIGAZ sous fourreau – L ≥ 15 m
DN 20 | 0 | ml
DN 26 | 0 | ml
Alimentation terminale chaudière – tube cuivre écroui
DN 20 | 18 | ml
DN 26 | 0 | ml
Ventilation haute (VH) gaine technique gaz – conduit acier galvanisé + chapeau pare-pluie + solin
DN 160 | 6 | ml
▸ SOUS-TOTAL 5.4. – GAZ NATUREL
5.5. CHAUFFAGE NIVEAU 2 – PAC AIR/EAU + PCBT
5.5.1. Production – PAC air/eau
Unité extérieure PAC ATLANTIC SYNEA 3 compris accessoires | 0 | ens
Liaisons frigorifiques | 0 | ml
Thermostat modulant programmable filaire ATLANTIC NAVILINK | 0 | u
Aquastat PCBT | 0 | u
5.5.2. Distribution – plancher chauffant basse température (PCBT)
Liaison PAC–nourrice PCBT – tube multicouche – calorifuge PU 13 mm
DN 16 | 0 | ml
DN 20 | 0 | ml
DN 26 | 0 | ml
Nourrice PCBT préfabriquée REHAU – 2 robinets de vidange + 2 thermomètres + 1 débitmètre par circuit de retour | 0 | u
Tube plancher chauffant – PEX BAO REHAU RAUTHERM – barrière anti-oxygène
Ø int.13 × ext.16 mm | 0 | ml
5.5.3. Régulation terminale PCBT – pièce par pièce
Thermostat radio à pile NEA SMART 2 REHAU | 0 | u
Moteur thermique sur nourrice PCBT – 1 moteur par départ nourrice – liaison radio NEA SMART 2 | 0 | u
Boîtier de connexion + raccordement électrique depuis attente lot élec. | 0 | u
▸ SOUS-TOTAL 5.5. – CHAUFFAGE N2 PAC+PCBT
5.6. TRAVAUX DE FINITION
5.6.1 Réglages – Mise en service – Contrôles
Mise en service complète installations CSV (plomberie + VMC + chauffage) – PV AQC fourni | 1 | ens
5.6.2 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
DOE conforme au CCTP | 1 | ens
▸ SOUS-TOTAL 5.6. – TRAVAUX DE FINITION
TOTAL BÂTIMENT E (HT)

## VILLA 123
VILLAS 123
DÉSIGNATION | QTE | Unité | PU € HT | MONTANT € HT
2. ÉTUDES D'EXÉCUTION
Prestation conforme au CCTP | 1 | ens
▸ SOUS-TOTAL 2. – ÉTUDES D'EXÉCUTION
6.1. PLOMBERIE SANITAIRE
6.1.1. Appareils sanitaires
Attente évier | 3 | ens
Attente vasque simple | 3 | ens
Attente vasque double | 3 | ens
Douche PMR | 3 | ens
Paroi douche pour dito | 3 | u
Douche encastrée | 0 | u
Paroi douche pour dito | 0 | u
Wc suspendu | 6 | u
Attente LL/LV | 6 | ens
Robinet de puisage terrasse/balcon logement – DN15 | 3 | u
Robinet de puisage terrasse sommitale – DN15 | 0 | u
Baignoire 170×75 | 3 | u
6.1.2. Eau Froide (EF) – depuis vide sanitaire
Vanne d'arrêt générale repérée
DN 20 | 3 | u
Détendeur NF 3 bars
DN 20 | 3 | u
Filtre à tamis + robinet de purge
DN 20 | 3 | ml
Nourrice de distribution préfabriquée laiton | 6 | u
Tube multicouche en VS et fx pld PU 9 mm
DN 10 | 18 | ml
DN 13 | 42 | ml
DN 16 | 21 | ml
Distribution terminale hydrocâblée EF – tube PER sous fourreau
DN 10 | 30 | ml
DN 12 | 39 | ml
DN 20 | 27 | ml
6.1.3. Eau Chaude Sanitaire (ECS) – depuis PAC
Nourrice de distribution préfabriquée laiton | 6 | u
Tube multicouche en VS et fx pld PU 9 mm
DN 13 | 42 | ml
DN 16 | 21 | ml
Distribution terminale hydrocâblée EF – tube PER sous fourreau
DN 10 | 24 | ml
DN 12 | 39 | ml
DN 16 | 0 | ml
6.1.4. Eaux Usées – Eaux Vannes (EU/EV)
Évacuation apparente en plinthe – tube PVC NF M1
DN 30 | 0 | ml
DN 40 | 30 | ml
DN 50 | 15 | ml
DN 100 | 6 | ml
Chute EU EV CHUTUNIC
DN 100 | 18 | ml
Chute EU EV – tube PVC NF M1
DN 100 | 0 | ml
Collecteur EU/EV en VS – tube PVC NF M1
DN 100 | 48 | ml
DN 125 | 0 | ml
DN 160 | 0 | ml
DN 200 | 0 | ml
Ventilation primaire EU/EV
Sortie en toiture – tube PVC Ø int.100 + chapeau pare-pluie + grillage anti-volatile | 3 | u
Sortie dans souche maçonnée compris grillage anti-volatile | 0 | u
Clapet anti-vide en gaine technique – selon plans | 0 | u
6.1.5. Eaux Pluviales (EP)
Réseau EP en VS – tube PVC NF M1
DN 100 | 12 | ml
DN 125 | 0 | ml
DN 160 | 0 | ml
DN 200 | 0 | ml
6.1.6. Désinfection et analyse des réseaux EF/ECS
Prestation conforme au CCTP | 3 | ens
▸ SOUS-TOTAL 6.1. – PLOMBERIE SANITAIRE
6.2. VENTILATION
6.2.1. Entrées d'air – 4 villas
Entrée d'air hygroréglable EH menuiserie/coffre VR ATLANTIC – (Dnew+Ctr) ≥ 39 dB – couleur architecte – villas | 18 | u
6.2.2. Bouches d'extraction – 4 villas
Bouche d'extraction cuisine hygroréglable à pile + commande interrupteur (interrupteur + liaison câble présent lot) – villas | 3 | u
Bouche d'extraction SdB hygroréglable – villas | 6 | u
Bouche d'extraction WCWC hygroréglable à pile – villas | 6 | u
6.2.3. Réseaux – 4 villas
Conduit souple PVC isolé 25 mm laine de verre – distribution VMC villas
Ø80 | 45 | ml
Ø125 | 30 | ml
Rejet tôle acier galvanisé – sortie toiture esthétique Ø int.160 + solin + raccordement | 3 | u
6.2.4. Groupes d'extraction – 4 villas
Groupe VMC ATLANTIC HYGROCOSY BC FLEX+ extra-plat 160 mm | 3 | u
Raccordement électrique groupe VMC depuis attente lot élec. – compris coupure proximité | 3 | ens
▸ SOUS-TOTAL 6.2. – VENTILATION
6.3. CHAUFFAGE
6.3.1. Production – PAC air/eau
Unité extérieure PAC ATLANTIC EXTENSA DUO compris accessoires | 3 | ens
Liaisons frigorifiques | 66 | ml
Thermostat modulant programmable filaire ATLANTIC NAVILINK | 3 | u
Antitartre magnétique BWT ECS | 3 | u
Aquastat PCBT | 3 | u
6.3.2. Distribution – plancher chauffant basse température (PCBT)
Liaison PAC–nourrice PCBT – tube multicouche – calorifuge PU 13 mm
DN 16 | 0 | ml
DN 20 | 72 | ml
DN 26 | 24 | ml
Nourrice PCBT préfabriquée REHAU – 2 robinets de vidange + 2 thermomètres + 1 débitmètre par circuit de retour | 6 | u
Tube plancher chauffant – PEX BAO REHAU RAUTHERM – barrière anti-oxygène
Ø int.13 × ext.16 mm | 1980 | ml
6.3.3. Régulation terminale PCBT – pièce par pièce
Thermostat radio à pile NEA SMART 2 REHAU | 15 | u
Moteur thermique sur nourrice PCBT – 1 par départ nourrice | 15 | u
Boîtier de connexion + raccordement électrique depuis attente lot élec. | 3 | u
▸ SOUS-TOTAL 6.3. – CHAUFFAGE PAC+PCBT
6.4. TRAVAUX DE FINITION
6.4.1 Réglages – Mise en service – Contrôles
Mise en service complète installations CSV (plomberie + VMC + chauffage) – PV AQC fourni | 3 | ens
6.4.2 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
DOE conforme au CCTP | 3 | ens
▸ SOUS-TOTAL 6.4. – TRAVAUX DE FINITION
TOTAL VILLAS 123 (HT)

## VILLA4
VILLA 4
DÉSIGNATION | QTE | Unité | PU € HT | MONTANT € HT
2. ÉTUDES D'EXÉCUTION
Prestation conforme au CCTP | 1 | ens
▸ SOUS-TOTAL 2. – ÉTUDES D'EXÉCUTION
6.1. PLOMBERIE SANITAIRE
6.1.1. Appareils sanitaires
Attente évier | 1 | ens
Attente vasque simple | 1 | ens
Attente vasque double | 1 | ens
Douche PMR | 1 | ens
Paroi douche pour dito | 0 | u
Douche encastrée | 0 | u
Paroi douche pour dito | 0 | u
Wc suspendu | 2 | u
Attente LL/LV | 2 | ens
Robinet de puisage terrasse/balcon logement – DN15 | 1 | u
Robinet de puisage terrasse sommitale – DN15 | 0 | u
Baignoire 170×75 | 1 | u
6.1.2. Eau Froide (EF) – depuis vide sanitaire
Vanne d'arrêt générale repérée
DN 20 | 1 | u
Détendeur NF 3 bars
DN 20 | 1 | u
Filtre à tamis + robinet de purge
DN 20 | 1 | ml
Nourrice de distribution préfabriquée laiton – | 2 | u
Tube multicouche en VS et fx pld PU 9 mm
DN 10 | 11 | ml
DN 13 | 11 | ml
DN 16 | 9 | ml
Distribution terminale hydrocâblée EF – tube PER sous fourreau
DN 10 | 24 | ml
DN 12 | 29 | ml
DN 20 | 9 | ml
6.1.3. Eau Chaude Sanitaire (ECS) – depuis PAC
Nourrice de distribution préfabriquée laiton – | 2 | u
Tube multicouche en VS et fx pld PU 9 mm
DN 13 | 11 | ml
DN 16 | 9 | ml
Distribution terminale hydrocâblée EF – tube PER sous fourreau
DN 10 | 9 | ml
DN 12 | 12 | ml
6.1.4. Eaux Usées – Eaux Vannes (EU/EV)
Évacuation apparente en plinthe – tube PVC NF M1
DN 30 | 0 | ml
DN 40 | 13 | ml
DN 50 | 2 | ml
DN 100 | 2 | ml
Chute EU EV CHUTUNIC
DN 100 | 6 | ml
Chute EU EV – tube PVC NF M1
DN 100 | 12 | ml
Collecteur EU/EV en VS – tube PVC NF M1
DN 100 | 13 | ml
DN 125 | 0 | ml
DN 160 | 0 | ml
DN 200 | 0 | ml
Ventilation primaire EU/EV
Sortie en toiture – tube PVC Ø int.100 + chapeau pare-pluie + grillage anti-volatile | 3 | u
Sortie dans souche maçonnée compris grillage anti-volatile | 0 | u
Clapet anti-vide en gaine technique – selon plans | 0 | u
6.1.5. Eaux Pluviales (EP)
Réseau EP en blocage – tube PVC NF M1
DN 100 | 4 | ml
DN 125 | 0 | ml
DN 160 | 0 | ml
DN 200 | 0 | ml
6.1.6. Désinfection et analyse des réseaux EF/ECS
Prestation conforme au CCTP | 1 | ens
▸ SOUS-TOTAL 6.1. – PLOMBERIE SANITAIRE
6.2. VENTILATION
6.2.1. Entrées d'air – 4 villas
Entrée d'air hygroréglable EH menuiserie/coffre VR ATLANTIC – (Dnew+Ctr) ≥ 39 dB – couleur architecte – villas | 6 | u
6.2.2. Bouches d'extraction – 4 villas
Bouche d'extraction cuisine hygroréglable à pile + commande interrupteur (interrupteur + liaison câble présent lot) – villas | 1 | u
Bouche d'extraction SdB hygroréglable – villas | 2 | u
Bouche d'extraction WC hygroréglable à pile – villas | 2 | u
6.2.3. Réseaux – 4 villas
Conduit souple PVC isolé 25 mm laine de verre – distribution VMC villas
Ø80 | 21 | ml
Ø125 | 9 | ml
Rejet tôle acier galvanisé – sortie toiture esthétique Ø int.160 + solin + raccordement | 1 | u
6.2.4. Groupes d'extraction – 4 villas
Groupe VMC ATLANTIC HYGROCOSY BC FLEX+ extra-plat 160 mm | 1 | u
Raccordement électrique groupe VMC depuis attente lot élec. – compris coupure proximité | 1 | ens
▸ SOUS-TOTAL 6.2. – VENTILATION
6.3. CHAUFFAGE
6.3.1. Production – PAC air/eau
Unité extérieure PAC ATLANTIC EXTENSA DUO compris accessoires | 1 | ens
Liaisons frigorifiques | 24 | ml
Thermostat modulant programmable filaire ATLANTIC NAVILINK | 1 | u
Antitartre magnétique BWT ECS | 1 | u
Aquastat PCBT | 1 | u
6.3.2. Distribution – plancher chauffant basse température (PCBT)
Liaison PAC–nourrice PCBT – tube multicouche – calorifuge PU 13 mm
DN 16 | 0 | ml
DN 20 | 18 | ml
DN 26 | 4 | ml
Nourrice PCBT préfabriquée REHAU – 2 robinets de vidange + 2 thermomètres + 1 débitmètre par circuit de retour | 1 | u
Tube plancher chauffant – PEX BAO REHAU RAUTHERM – barrière anti-oxygène
Ø int.13 × ext.16 mm | 670 | ml
6.3.3. Régulation terminale PCBT – pièce par pièce
Thermostat radio à pile NEA SMART 2 REHAU | 5 | u
Moteur thermique sur nourrice PCBT – 1 par départ nourrice | 5 | u
Boîtier de connexion + raccordement électrique depuis attente lot élec. | 1 | u
▸ SOUS-TOTAL 6.3. – CHAUFFAGE PAC+PCBT
6.4. TRAVAUX DE FINITION
6.4.1 Réglages – Mise en service – Contrôles
Mise en service complète installations CSV (plomberie + VMC + chauffage) – PV AQC fourni | 1 | ens
6.4.2 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
DOE conforme au CCTP | 1 | ens
▸ SOUS-TOTAL 6.4. – TRAVAUX DE FINITION
TOTAL VILLA 4 (HT)